合川宝润国际公馆示范区景观工程施工

招

标

文

件

招标人: 重庆优图投资有限公司

时间:   2011年  7月 11 日

第一章、投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 合川宝润国际公馆示范区景观工程 |
| 2 | 建设地点 | 重庆市合川区秦家池街188号 |
| 3 | 建设规模 | 示范区景观施工面积 约 4500 ㎡ |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 7 | 招标范围 | 合川宝润国际公馆示范区景观工程施工设计图示范围内硬景、小品、软景及水电安装等施工内容 |
| 8 | 工期 | 总工期为不超过 45 天（日历天） |
| 9 | 投标人资质等级要求 | 1、具备园林绿化工程施工二级及二级以上资质； 2、外地来渝企业需按有关规定办理相关手续。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格预审 |
| 11 | 现场踏勘 | 不统一组织踏勘现场 |
| 12 | 投标有效期 | 30天 |
| 13 | 投标文件份数 | 一份 |
| 14 | 评标方法及标准 | 符合招标文件要求的合理低价 |

二、招投标工作时间安排表

| 项号 | 工 作 内 容 | 时间安排 | 地 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发放招标文件 | 2011年7月 18日 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 投标单位自定 | 投标单位自定 |
| 3 | 招标人答疑时间 | 递交投标文件前 |  |
| 4 | 投标文件递交 | 2011年7 月 21 日 | 重庆优图投资有限公司成本管理部（石桥铺科园一路渝高大厦C栋15-2号） |
| 6 | 联系人 | 林海 |  |
| 7 | 联系方式 | 办：68608529-8502手机：13650564354 |  |

三、投标费用

1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

四、踏勘现场

1、投标人如认为需要,可对工程现场和周围环境进行考察，自行查明或核实有关与编制投标文件和签署合同所必需的一切资料；投标人踏勘现场后，将被认为已充分了解自己承担的风险、义务和责任。

2、对招标人提供的资料和数据，投标人应认真研究并对就上述资料的解释、推论和应用负责。

3、投标人现场考察过程中如果发生人身伤亡 、财产损失或其他损失，无论何种原因所造成，招标人均不负责。

4、踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

五、招标文件的澄清

招标人在收到招标文件3天内，对本招标文件描述不够清晰的地方，或对图纸不清有疑问的，以书面形式向招标人征询（可发传真或书面意见送达招标人成本管理部），招标人汇总各投标人意见后，以书面的形式向各投标人回复（发传真或投标人到招标人成本管理部领取），以达到澄清招标文件的目的。投标人收到回复意见后发传真确认收到。

六、投标文件的组成

1、投标文件由商务标（含资信）、技术标二部分文件组成

1.1商务标包括以下内容

- 法定代表人证明及授权委托书

- 投标书

- 资格审查资料：

（1）营业执照复印件(含年检页)；

（2）企业资质证书复印件(含年检页)；

（3）详细提供投标人近三年类似工程业绩（工程合同、竣工验收报告（表）留复印件盖鲜章，原件备查）；

（4）项目经理证复印件，项目经理类似工程业绩证明(工程合同、竣工验收报告（表）留复印件盖鲜章，原件备查）。

1.2技术标部分包括下列各项：

- 施工组织设计或施工方案

1．3所有投标文件均必须使用投标文件第四章的投标书格式。

七、投标报价

1、报价范围：

重庆优图投资有限公司宝润国际公馆示范区景观施工设计图（招标版）图示范围；

2、投标人应根据本招标文件中的投标须知、合同条款、技术要求、投标格式及其他有关资料、

信息，结合各自的施工方案、施工地点、管理水平、施工能力和市场行情进行竞争报价。

3、本工程硬景、土石方等按2008年《重庆市建筑工程计价定额》及其相关费用配套文件，按照建筑工程费用四类工程费用标准计取费用（安全文明施工专项费按合格计取），总造价下（上）浮动     %，其中人工、材料价差、双方按实核定的包干费用及税金不浮动。人工价差调整10元/工日。2008年《重庆市建筑工程计价定额》缺项定额借用2008《重庆市装饰计价定额》，2008《重庆市市政计价定额》，2008《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》，按以上顺序优先借用。

4、安装工程执行2008《重庆市安装工程计价定额》，总造价下（上）浮动     %，其中人工、材料价差、未计价材料、双方按实核定的包干费用及税金不浮动。人工价差调整10元/工日。

5、苗木种植、养护、保活费用按苗木到场价格的       %计算，该费用包括人工费、机械使用费、辅材料费、二次转运费用、垂直运输费、水平运输费、吊装费、大型机械进出场费、下车费、栽植费、出渣费用、后期养护保活费、管理费、措施费和利润、税金、风险等一切费用。

6、本工程种植土价格由发包单位核定价格包干计算。

7、其他约定详合同相关条款。

八、投标文件的递交

1、投标人应将商务标、技术标密封一密封袋内，并须在密封条上加盖密封章，在密封章上书写：

a、招标人名称：重庆优图投资有限公司

b、合川宝润国际公馆示范区景观工程投标文件。

九、投标文件细微偏差的修正

1、由投标人确认修正或澄清后的投标价为最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审。

2、定标方式

根据投标单位报价、资质情况、履约情况、施工方案综合评价，择优录取,取符合招标文件要求、评标价为合理低价者中标。

十、合同授予

1、合同授予的条件:

本合同将授予其投标文件已经通过符合性审查，并接受第二章合同条款。其评标价为合理低价者中标。

2、中标人在收到中标通知书后3天内，应与招标人就合川宝润国际公馆示范区景观工程签订施工合同。

第二章        合同主要条款

发包方： 招标文件中的招标人                （以下简称甲方）

承包方： 招标文件中的中标人                （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1、工程地点：重庆市合川区秦家池街188号

2、工程名称：合川宝润国际公馆示范区景观工程

3、工程规模：景观施工面积约 4500 m2。

二、工程承包范围：

1、按甲方提供的合川宝润国际公馆示范区景观工程施工设计图中所标注和要求的以及实现设计功能意图需完成的：硬景、软景、水电安装等及设计变更通知单的工作内容(具体以甲方通知为准）、零星签证及甲方临时增加的工作内容等。工作内容：

(1)硬景工程：包括放线，土石方开挖回填，±30㎝内场地平整、室外井座标高调整、室外平台、挡墙、梯步、道路、硬景垫层夯实（用打夯机夯实）、结构基层、水泥砂浆找平、面层各种材料的铺贴，排水及路沿，木制作及小品、场地的清洁卫生、成品保护，保修期内的保修等全部工作内容。

（2）安装部分：按设计配置的绿化养护用水的给水、排水管道的施工；人行道路灯、草坪灯等照明线路的埋管、带丝、穿线以及灯具安装；水体设备安装、调试；场地的清洁、成品保护、工程保修等。

（3）软景部分：种植场地造型、整治、种植部分的施工前准备（含种植材料和播种材料）、种植前土壤处理、种植穴、槽的挖掘；苗木运输；苗木种植前的修剪；树移植；乔木、灌木、草坪的栽植、修剪、施肥、保养及保活等全部工作内容。

2、甲方有权增加临时突击性的任务，由甲方书面通知乙方完成，乙方不得以任何理由拒绝，亦不

能因承包施工范围调整或增加临时突击性的任务而要求增加工程工期。上述项目按合同约定计价外，亦不能获得其它任何形式的补偿。

3、承包方式：包工包料。

三、工期：

1、开工日期：  2011年  8 月 1 日开工，以甲方书面通知为准。

2、竣工日期：  2011年 9 月 15  日竣工。

3、总工期：      45  天（日历天数）。

4、甲乙双方在确定竣工工期时，已充分考虑下列因素影响：不利天气、停水、停电、节假日、各

专业配合等。本工程施工工期短，乙方应编制详细的施工组织设计和施工方案，采取有力的措施确保工期，对此甲方不再给予任何补偿。

5、在履约过程中，因甲方重大设计变更影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，

乙方在上述情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向甲方工程师提出报告，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期；如在上述规定时间内，乙方未提出延期报告，则视为乙方不作工期调整；甲方工程师在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

四、工程质量：

1、工程质量按照现行国家验收标准综合评定必须达到合格，本工程施工及验收应满足现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》〔GB50210-2001〕、《建筑地面工程施工质量验收规范》〔GB50209-2002〕、《建筑工程施工质量验收统一标准》〔GB50300-2001〕、《城市绿化工程施工及验收规范》〔CJJ/T82-99〕及《城市绿化和园林绿地用植物材料（草木本）》〔CJ/T34-91〕等的有关规定。植物栽植以及验收均要接受甲方的全程监督。乙方应严格按施工图进行施工。由甲方进行效果把控，乙方所提出的优化设计方案必须书面报经甲方，经甲方书面批准后方可进行施工。否则，甲方有权要求乙方对未按施工图进行施工的部份进行返工，乙方无权对此主张任何赔偿，且工期不顺延，凡未按甲方批准的施工图和设计变更进行施工的部分，一律不予进入结算。所有技术文件必须经甲方书面签认方可有效。

2、经检查工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。若在双方约定的时间内乙方未能整改完毕或拒绝整改，则乙方向甲方支付违约金5万元。

五、工程价款及结算方式：

1、本工程合同价款暂定为人民币   万元，大写：       万元，以最终结算价为准。

2、本工程硬景、土石方等按2008年《重庆市建筑工程计价定额》及其相关费用配套文件，按照建筑工程费用四类工程费用标准计取费用（安全文明施工专项费按【2010】158号合格标准计取），总造价下（上）浮动     %，（其中人工价差、材料价差、双方按实核定的包干费用及税金不浮动。2008年《重庆市建筑工程计价定额》缺项定额借用2008《重庆市装饰计价定额》，2008《重庆市市政计价定额》，2008《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》，按以上顺序优先借用。人工价差调整10元/工日。

4、安装工程执行2008《重庆市安装工程计价定额》，总造价下（上）浮动     %，其中人工价差、材料价差、未计价材料、双方按实核定的包干费用及税金不浮动。人工价差调整10元/工日。

5、苗木种植、养护、保活费等综合费率为苗木到场价格的       %计算。绿化工程造价=苗木结算数量*苗木到场价*综合费率。综合费率包含人工费、机械使用费、辅材料费、二次转运费用、垂直运输费、水平运输费、吊装费、大型机械进出场费、下车费、出渣费用、栽植费、后期养护保活费、管理费、措施费和利润、税金、风险等一切费用。

6、本工程的苗木为乙供，灌木和草坪由乙方报价甲方核价，乔木由甲乙双方共同号苗确定到场价格，综合费率按五、5条计算。

7、本工程材料均为乙供，乙供材料单价:乙供材料由乙方按设计要求和甲方要求的效果提供样品,甲方认质认价,进入结算调整价差。

8、种植土包干单价为      元/m3，乙方不得擅自采用甲方场内土作为种植土，经甲方工程师同意采用的，将按15元/ m3进行计算，否则不予计费。种植土结算数量=竣工图绿化面积计算*回填厚度。回填厚度确认：草本花卉、草坪地坡为   ,灌木为  ，由于种植土沉降等因素引起的回填，甲方概不接受签证，双方协商确定的包干单价包括购买、运输、转运、改良、回填、松土、清拣石块、地貌整形及利税等一切费用,乙方自行做好成品保护，强弱电、管网等施工单位施工对回填土造成的影响已包含在包干单价中，甲方不接受类似签证。

- 钢木制作、地面景观小品、字牌等制作安装工程按甲方核价计入按实费用，按实部分只计取税金。

- 发生零星签证记工，按70元/工日包干价执行（含税金）；

- 合同签订后下发的相关配套文件不再执行；

12、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供竣工验收报告；甲方

收到竣工验收报告后7个工作日内组织有关单位验收，并在验收后7个工作日给予认可或提出整改意见。

乙方按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用，工期不顺延。

13、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后7个工作日内不组织验收，或验收后7个工作日内不提出修

改意见，视为竣工验收报告已被认可。

14、乙方在工程竣工验收合格、完整竣工资料、竣工图三套已向甲方全部移交，结算资料齐全的情

况下方可向甲方提出办理结算，在乙方全力配合下，甲方应当在2个月内审核完毕（包括甲方委托工程造价审计公司复审时间）。

15、结算时乙方应提供完整的资料方能办理结算。（结算资料清单正式签约时约定）

16、乙方报送结算金额经甲方（或甲方委托有资质的咨询公司）审定后审减率不得大于5%，审减率=（乙方报送结算金额-甲方审定结算金额）/乙方报送结算金额*100%，若乙方报送结算金额经甲方审定后审减率大于5%，则大于5%的审计费用由乙方按甲方与委托结算审核单位签订的审核费用向甲方支付结算审核费用，从工程结算款中扣除。

六、工程款支付:

1、本工程无预付款。

2、全部工程竣工，经验收合格后，支付经审定的完成产值的80%，双方办理结算。

3、结算完成后3个月内支付扣除质保金5%后的工程款余额。

七、甲方权利义务:

1、甲方委派      为现场代表，甲方授权甲方现场代表履行合同约定的职责，全权代表甲方在

项目现场行使合同约定的权利。

2、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

3、甲方有权监督检查工程质量、进度、安全文明施工，根据乙方的工程质量、进度情况对工程进

度完成量和工程进度款的支付进行审核和报批。

4、如乙方不按合同要求进行施工或不听从总承包方、甲方的统一管理，导致本合同无法继续履行，

监理和甲方现场代表可勒令乙方暂停施工或酌情处以罚款2000元，待整改完毕后报甲方检查并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方全权负责。

5、甲方代表需要易人，必须以书面的方式通知乙方，其接任人全面继续承担甲方应负的责任。

6、负责按设计要求和验收标准及合同约定进行工程中间验收和竣工验收。隐蔽工程乙方应提前24

小时通知甲方验收，甲方在收到通知后24小时内验收完毕。

7、负责现场乙方与总包单位、相邻施工单位的协调工作，提供施工用水、电接口、办理工作面的

移交、协助乙方选择料场。

8、甲方应提示乙方施工区域内隐蔽的各种管网的管线路的具体位置，以便乙方施工时采取措施加

以保护，其费用由乙方负责。

八、乙方权利义务:

1、乙方委派     为项目经理。乙方授权项目经理处理与项目有关的业务，全权代表乙方行使合同

约定的权利，履行合同约定的职责。乙方的相关请求、通知、计划、报表等和其它需报送甲方的资料，均以书面形式由项目经理签字并加盖乙方项目章后递交甲方，

2、乙方项目经理易人，必须提前七天以书面的方式通知甲方，并应征得甲方同意方能更换，其接任人全面继续承担乙方应负的责任。乙方项目经理必须准时参加甲方组织的会议，因故不参加的，应提前4小时向甲方及监理提出申请并在获得批准后方可缺席。

- 项目经理每周保证不少于40小时在现场，否则，乙方向甲方支付违约金2000元/次；乙方须

确保投标书所设项目施工班组进场管理，项目经理施工过程中若不称职，甲方有权提出更换；乙方必须予以更换，否则乙方应承担五万元违约金。

- 乙方向甲方承诺按照合同约定的质量、工期、安全进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程

质量保修责任。

- 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明

进行施工，作好各项质量检查记录。

- 乙方进场后严格服从甲方、总承包方及监理单位监督、管理和协调。

7、乙方负责室外景观工程的总体协调及室外成品保护，做好收口、收边等封闭工作，确保景观施工顺利进行。

8、参加甲方组织的施工图纸会审及现场交底，同时根据装修标准，按设计要求组织施工；合同签订后5个日历天内由乙方提供施工组织设计（施工方案）给甲方和监理，甲方和监理工程师应当在5个工作日内确认。

9、乙方负责施工用水、电搭接点至施工点的施工供水、供电搭接线路费用，并保证水电线路的安全，乙方自行装表计量，向总承包方交纳水电使用费用。

- 乙方人员的食宿，乙方材料设备堆放、维护和安全均由乙方自行解决。

11、植物养护期内如发生植物死亡，乙方应在2日内更换和补栽，养护期内乙方应定时对植物进行养护。

12、作好施工现场保卫、防火和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周边单位（包

括住户）的关系；施工现场交通和噪音控制按现行相关规定、规范要求实施，费用由乙方承担。

13、施工中未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得随意拆改地下各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，妥善保护甲方已完成工程的成品、半成品，特别是地下设备管线不受损坏；乙方施工中若有损坏，乙方应修复完好或赔偿由此产生的所有损失。

14、乙方不得以与甲方有关的任何理由和事项为借口拖欠工人工资,乙方的施工队伍中的工人工资应由乙方自行解决，与甲方的款项支付无任何关联。若乙方（包括乙方合作的班组或劳务公司）发生拖欠工人工资现象，经甲方或行政主管部门核实无误，甲方有权在乙方的工程款中直接划拨相应款项代乙方支付被拖欠的工人工资，且每发生一次，乙方应向甲方支付被拖欠的工人工资的10％的违约金，由此造成的所有责任由乙方承担。

15、在工程竣工之后和移交完成工程之前，乙方应从施工现场清理并运出其所有装备、剩余材料设备、垃圾和各种临时工程，保持整个现场及工程整洁，达到工程使用状态，其费用已包含在综合单价中，如乙方未在甲方允许的合理时间内把所有的乙方装备、剩余材料设备、垃圾及各种临时工程运走，则甲方可以委托他人运走，所发生的费用由乙方全部承担，甲方可从应付给乙方的任何款项内扣除。

16、若因乙方拖欠民工工资，导致民工集体闹事，如对甲方办公场所或人员进行围攻、拦马路、影响公共交通秩序、干扰政府正常办公秩序等不良行为发生，根据事件的严重程度，每发生一次，甲方有权要求乙方支付5万元违约金，发生两次，甲方有权要求乙方支付10万元违约金，以此类推。

17、因乙方在施工中违反国家法律、法规等有关规定而受到罚款和引起的赔偿责任，均由乙方承担。

18、做好施工记录、汇集技术资料和相关检验报告作为竣工文件提交甲方。

19、配合甲方办理相关的手续。

20、施工图节点细部详图的完善。

九、工程变更:

1、施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方

的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

2、不得以任何原因拒绝执行变更，乙方不得以变更价款按本合同第五条工程价款及结算方式为由，拖延执行变更（甲方书面要求执行的时间为准），如因此造成费用额外增加由乙方承担，工期不予延长；每发生一次拒不执行变更或拖延执行变更乙方向甲方支付违约金2000元。

十、材料供应:

1、本工程材料全部乙供，乙方应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方在材料到货前24小时通知监理工程师和甲方现场工程师到场确认。

2、乙方进场后5天内，灌木按设计要求报甲方认质核价，甲方在5日内核定完毕，乙方如对甲方核定价格有异议，在2个日内提出不同意见，否则视为认可。

3、乙方进场后7天内，乔木由发包人和承包人共同号苗，发包人按照号定苗木核定单价。

4、乙方采购的各种材料，必须按照封存后的样品组织供应，监理和甲方按样品进行验收。

5、双方价格未达成共识，双方继续协商，乙方不得以此为由，怠工或拒绝施工，否则，乙方向甲方支付违约金2000元/次。

6、乙方采购的材料与设计或标准要求不符时，乙方应按甲方现场工程师和监理工程师要求的时间

运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

7、乙方采购的材料、半成品在使用前，应按规范要求进行检验或试验，不合格的不得

使用，检验或试验费用由乙方承担。

8、乙方需要使用代用材料时，应报材料样品经甲方现场工程师、监理工程师认可后才能使用。由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

9、新增材料，由乙方提交《乙供材料核价表》，甲方将于五个工作日内签署审核意见。

10、乙方提供的材料、设备是假冒伪劣产品的，应按材料、设备价款的双倍金额赔偿给甲方。并由

乙方承担质量鉴定相关费用。

十一、安全文明施工:

1、乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国消防条列》、《建筑安装工程安全技术规程》、《建

筑安装工人安全技术操作规程》和其它相关的法规、规范。

2、若因乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等规定，导致发生安全或火灾事

故，由此产生的一切责任和损失，由乙方承担和赔偿。

3、乙方擅自拆改管道、设施，由此造成的损失和责任，由乙方负责赔偿和承担。

十二、工程保修:

1、本工程交验后，土建工程保修期为壹年，水电保修期贰年（其中灯泡为三个月），植物管护包活期草本花卉、地被植物为半年，灌木（含杆径10cm以下的乔木）为壹年，乔木（除杆径10cm以下的乔木）为贰年，其时间按竣工验收合格的次日起开始计算，按承包内容及范围进行保修。

2、保修责任及售后服务：

1)、工程保修期内出现质量缺陷，乙方在接到甲方的维修、维护通知后，乙方应在24小时内赶到现场并提出处理解决方案。

2）、植物保活期内，乙方应派专人在现场处理有关植物保养、保活事宜，并在每个月给物管公司书

面保养报告，缺到一次，甲方扣乙方保活金500元/次，以此类推。如乙方未能较好履行合同内容，养护管理工作不到位，使苗木缺水缺肥、树堰积水、未及时喷药，造成叶片颜色不正常，苗木非正常萎焉，病虫害严重等，影响了景观环境，经甲方多次提醒无效的情况下，甲方有权委托物业管理公司进行提前强行接管，在提前接管期间产生的各种养护费用和在此基础上加收20%的管理费用均在乙方的植物保活金中扣除，不足扣除的甲方有权通过相关法律手段向乙方追偿。

3）、植物管护不含季节性生长植物（如花草）的更换，但植物管护期满移交时成活率须达到100%。

4、保修金：

- 本工程结算总造价的5%为保修金；

- 在保修期分别满后,甲方应当在10日内办理保修金结算，按以上约定分别退还乙方未使用部分

质保金，质保金不计利息。

3） 竣工验收后10日内向甲方提交工程质量保修书一式贰份。、

十三、违约责任:

1、乙方进场后，乙方不得以任何理由提出增加合同单价或延长工期，不得以任何理由停止施工或单方提出终止合同，否则应赔偿甲方不低于十万元的违约金。

2、乙方不得将本工程转包，否则视为乙方违约，乙方向甲方支付违约金50万元，并甲方有权拒付工程款。

3、在施工中违反《工程建设标准强制性条文》的有关规定或不按装饰工程施工及验收规范、施工操作规程进行施工，经甲方或监理单位发现，除乙方应立即纠正整改外，在分项工程检查达不到要求，每发生一次，甲方有权要求乙方支付500元违约金。

4、由于乙方原因，工程竣工逾期两天内，甲方不作计较，超过两天，每逾期一天，乙方支付甲方贰仟元违约金，累计计算。逾期7天，乙方向甲方支付伍万元违约金，并甲方有权利终止合同，乙方应在接到甲方终止合同的书面通知书之日起2日内无条件撤出施工现场，甲方为其撤场提供方便，但不支付任何撤场费用，所有工程结算及付款事宜双方在施工现场外依照合同协商解决。乙方不得干扰甲方后续施工单位进场施工，否则，乙方向甲方支付违约金5万元。

5、工程质量未达到合同约定的标准，由乙方无条件负责整改，直至合格为止，整改费用由乙方承

担。如在双方约定的时间内未整改完毕或拒绝整改，乙方向甲方支付违约金5万元，工期不顺延。

6、工程完工后，乙方无条件交付给甲方，不得以任何理由和借口拖延交付，如发生承包方拖延

工期或借口拖延交付竣工工程，发包方有权采取一切必要的措施保证发包方按时验收接管全部工程，投入正常使用，发包方除有权要求承包方支付本合同结算总价款的2％违约金外，还可要求承包方承担发包方因采取措施而发生的全部费用。

7、工程未办理验收手续，甲方提前使用工程造成损失由甲方负责。

8、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由

此造成的经济损失。

9、所有违约金从当期工程进度款中扣除。

十四、工程保险:

乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

十五、争议解决方式:

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请

有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

十六、其它:

1、本合同相关税务事宜按国家法规执行；

2、本合同经甲、乙双方签字和盖章后生效。

3、本合同正本一式陆份，双方各执一份；副本一式肆份，双方各执贰份。

4、未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

合同附件一：《绿化施工验收标准》

合同附件二：本工程《招标文件》

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人：                        法定代表人：

经办人：                            经办人：

签订日期：                          签订日期：

附件二：

绿化施工验收标准

- 平整场地、栽种土壤的标准：

（一）、平整场地：根据设计图准确测量地面标高并找坡，对土地进行灌水沉降，及时补足所沉降的土壤。平整场地时中心土表应高于路沿石或挡土墙，边沿土表低于路沿石或挡土墙5CM。在种植土壤周边设置必要的排水沟，保持排水通畅、不积水。

（二）、种植土壤：

1、清理、消毒、杀菌：种植土应为弱酸性壤土，疏松，通气透水性能好。种植前应对种植区域的土壤理化性质进行初步分析，如有地下害虫，应提前进行杀菌、除虫。及时拔除土壤中杂草根、清理石块等。标准：乔木种植土自表层土壤50CM内中不能有超过直径大于10CM的石块，灌木种植土自表层土壤20CM内不能有超过直径大于5CM的石块，草坪种植土表土不能有直径大于2CM的石块。

2、栽植植物铺土，应满足以下最低种植土层厚度：

| 植被类型 | 草本花卉 | 草坪地被 | 小灌木 | 大灌木 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土层厚度（CM） | 20 | 20 | 35 | 40 |

4、种植地的土壤不得含有建筑废土及其他有害成份。

5、草坪种植地、花卉种植地等应施足基肥，翻耕20CM---30CM，搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度应符合设计要求。

二、种植穴、槽的挖掘

1、种植穴、槽挖掘前，应主动向开发商了解地下管线和隐蔽物埋设情况，便于环境施工。

2、种植穴、槽的定点放线要求：

（1）种植穴、槽定点放线应符合设计图纸要求，位置必须准确，标记明显。

（2）种植穴、槽的大小，应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定。穴、槽必须垂直下挖，上口下底相等，其规格应基本符合下表的规定：

乔木类种植穴规格（CM）

| 胸径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 | 胸径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2---3 | 30---40 | 40---60 | 5---6 | 60---70 | 80---90 |
| 3---4 | 40---50 | 60---70 | 6---8 | 70---80 | 90---100 |
| 4---5 | 50---60 | 70---80 | 8---10 | 80---90 | 100---110 |

花灌木类种植穴规格（CM）

| 冠径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 70---90 | 90---110 |
| 100 | 60---70 | 70---90 |

三、 苗木质量要求
1 苗木本身质量的好坏直接影响着绿化美化效果，为此苗木质量应符合苗木出圃质量标准和设计对苗木质量的要求。具体要求如下：
a)、乔木的质量标准：树干挺直，不应有明显弯曲，小弯曲也不得超出两处(有特别要求除外)，无蛀干害虫和未愈合的机械损伤。分枝点高度2.5－2.8m。树冠丰满，枝条分布均匀、无严重病虫危害，常绿树叶色正常。根系发育良好、无严重病虫危害，移植时根系或土球大小，应为苗木胸径的8－10倍。
b）、灌木的质量标准：根系发达，生长茁壮，无病虫危害，灌丛匀称，枝条分布合理，冠幅饱满，有主干的灌木主干应明显。
c)、绿篱苗的质量标准：针叶常绿树苗高度不得低于1.2m，阔叶常绿苗不得低于50cm，苗木应树型丰满，枝叶茂密，发育正常，根系发达，无严重病虫危害。

四、苗木修剪：

种植前应进行苗木根系修剪，应将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并对树冠进行适时修剪，保持地上地下平衡，

1、乔木修剪要求：

- 具有明显主干的高大乔木应尽量保持原有树形，进行适当疏枝，对保留的主侧枝应在健壮芽上短截，可剪去枝条1/5，如有特殊情况需要处理，应征得甲方相关人员的同意。

- 无明显主干、枝条茂密的乔木，对干径10CM以上树木，可疏枝保持原树形，对干径为5---10CM的苗木，可选留主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截。

- 修剪原则：剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝、徒长枝和多余的下垂枝。

- 用作行道树的乔木，主干分支点高度应大于3-4M（胸径15CM以上），低于分枝点以下枝条应全部剪除，分枝点以上枝酌情疏剪或短截，并应保持树冠原型。同一行道上列植的乔木，分支点高低相差不得超过0.5M。

- 珍贵树种的树冠应作少量疏剪以保证成活。

2、灌木及藤蔓类修剪的要求：

- 分枝明显、新枝萌发花芽的小灌木，可顺其树势适当修剪，促生新枝，更新老枝。

- 用作绿篱的乔灌木，可在种植后按设计要求整形修剪。

3、苗木修剪质量标准：

- 剪口应平滑，不得劈裂。

- 枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置以上1CM。

- 修剪直径2CM以上大枝条及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂。

五、树木种植

1、移植大树的方法：（胸径大于15CM的乔木）
    根据树木品种和移植时间的不同，一般分裸根移植和带土球移植两种。带土移植又分软包装土球移植和硬包装木箱移植。
    移植时的根系规定，一般根系直径为树木1.3m处树干直径的7－10倍，根系的深浅视根系的分布而定，一般为70－120cm。
    采取的移植方法：
1)、凡常绿树和落叶树非休眠期移植或需较长时间假植的树木均应采取带土球法移植，一般干径15－20cm，土质坚硬可采用软包装土球法移植，土球直径1.5-1.8m。干径20－40cm采用方木箱移植法，方箱规格为1.8-3m。一般土球，大木箱规格为干径的7－9倍。
2)、凡休眠期移植落叶树均可裸根移植或裸根少量带护心土。一般根系直径为干径的8－10倍。（有特殊要求的树木除外）
   移植大树的时间
落叶树：应在落叶后树木休眠期进行， 
常绿树：春、夏(雨)、秋、冬四季均可进行，但夏季移植应错过新稍生长旺盛期，一般以春季移植最佳。
1、 选定移植树木后，应在树干北侧用油漆做出明显的标记，以便找出树木的朝阳面，同时采取树木挂牌、编号并做好登记，以利对号入座。
2、 建立树木卡片，内容包括：树木编号、树木品种、规格(高度、分枝点干径、冠幅)、树龄、生长状况、树木所在地、拟移植的地点。如需要还可保留照片或录像提供给甲方。
  移植前的准备工作：
1、 对所移植树木，生长地的四周环境，土质情况，地上障碍物，地下设施，交通路线等进行详细了解。
2、 根据所移植树木的品种和施工的条件，制定具体移植的技术和安全措施。
3、落叶树移植前对树冠进行修剪，裸根移植最多剪去枝条的1/4。带土移植则可适当轻剪，剪去枝条的1/5即可。修剪时剪口必须平滑，截面尽量缩小，修剪2公分以上的枝条，剪口应涂抹防腐剂。常绿树移植前一般不需修剪，定植后可剪去移植过程中的折断枝或过密、重叠、轮生、下垂、徒长枝、病虫枝等，常绿树修剪时应留1－2cm木橛，不得贴根剪去。剪后涂防腐剂或包装剪口。落叶树修剪时可适当留些小枝，易于发芽展叶。
4、 树干采取包裹措施，采用麻包片、草绳围绕，一般从根茎至分枝点处既可减少蒸发又可减少移植过程的擦伤。定植后再行拆除。
   树木的挖掘
   裸根挖掘
1、裸根移植仅限于落叶乔木，按规定根系大小，应视根系分布而定，一般为1.3m处干径的8－10倍。
2、裸根移植成活的关键是尽量缩短根部暴露时间。移植后应保持根部湿润，方法是根系掘出后喷保湿剂或沾泥浆，用湿草包裹等。
3 、沿所留根幅外垂直下挖操作沟，沟宽60－80cm,沟深视根系的分布而定，挖至不见主根为准。一般80－120cm。
6.1.4 挖掘过程所有预留根系外的根系应全部切断，剪口要平滑不得劈裂。
6.1.5 从所留根系深度1/2处以下，可逐渐向内部掏挖，切断所有主侧根后，即可打碎土台，保留护心土，清除余土，推倒树木，如有特殊要求可包扎根部。
   土球挖掘
 1、 带土球移植,应保证土球完好，尤其雨季更应注意。
 2、 土球规格一般按干径1.3m处的7－10倍，土球高度不小于土球直径的2/3。
 3 、挖掘高大乔木或冠幅较大的树木前应立好支柱，支稳树木。
4、 用包装材料，蒲包、蒲包片、草绳用水浸泡好将树干包裹。
5、 掘前以树干为中心，按规定尺寸划出圆圈，在圈外挖60－80cm的操作沟至规定深度。挖时先去表土，见表根为准，再行下挖，挖时遇粗根必须用锯锯断再削平，不得硬铲，以免造成散坨。
6、 用包装物，(蒲包、蒲包片、麻袋片等)将土球包严，用草绳围接固定。
 木箱挖掘
 1 用木箱移植的土台呈正方形，上大下小，一般下部较上部少1/10左右。
 2 放线，先清除表土，露出表面根，按规定以树干为中心，选好树冠观赏面，划出比规定尺寸大5－10cm的正方形土台范围，尺寸必须准确。然后在土台范围外80－100cm再划出一正方形白灰线，为操作沟范围。
 3 立支柱，用3－4根将树支稳，呈三角或正方形，支柱应坚固，长度要在分枝点以上，支柱底部可钉小横棍，再埋严、夯实。支柱与树枝干应捆绑紧，但相接处必须垫软物，不得直接磨树皮。为更牢固支柱间还可加横杆相连。
   树木的装卸及运输
 1、 装卸和运输过程应保护好树木，尤其是根系，土球和木箱应保证其完好。树冠应围拢，树干要包装保护。
2、 装车时根系、土球、木箱向前，树冠朝后。
3、 装卸裸根树木，应特别注意保护好根部，减少根部劈裂、折断，装车后支稳、挤严，并盖上湿草袋或苫布遮盖加以保护。卸车时应顺序吊下。
4、 装卸土球树木应保护好土球完整，不散坨。为此装卸时应用粗麻绳捆绑，同时在绳与土球间，垫上木板，装车后将土球放稳，用木板等物卡紧，不使滚动。
5、装卸木箱树木，应确保木箱完好，关键是栓绳，起吊，首先用钢丝绳在木箱下端约1/3处栏腰围住，绳头套入吊钩内。另再用一根钢丝绳或麻绳按合适的角度一头垫上软物拴在树干恰当的位置，另一头也套入吊钩内，缓缓使树冠向上翘起后，找好重心，保护树身，则可起吊装车。装车时，车厢上先垫较木箱长20cm的10×10cm的方木两根，放箱时注意不得压钢丝绳。
6、树冠凡翘起超高部分应尽量围拢。树冠不要拖地，为此在车厢尾部放稳支架，垫上软物(蒲包、草袋)用以支撑树干。
    树木的种植
 1按设计位置挖种植穴，种植穴的规格应根据根系、土球、木箱规格的大小而定。
a)、裸根和土球树木的种植穴为园坑，应较根系或土球的直径加大60－80cm，深度加深20－30cm。坑壁应平滑垂直。掘好后坑底部放20－30cm的土堆。
b)、木箱树木，挖方坑，四周均较木箱大出80－100cm，坑深较木箱加深20－30cm。挖出的坏土和多余土壤应运走。将种植土和腐植土置于坑的附近待用。
 2 种植的深浅应合适，一般与原土痕平或略高于地面5cm左右。
3 立支柱，用3－4根杉木，搭井字架，同一项目的支撑必须样式统一。
4开堰，
a)、裸根，土球树开园堰，土堰内径与坑沿相同，堰高20－30cm左右，开堰时注意不应过深，以免挖坏树根或土球。
b)、木箱树木，开双层方堰，内堰里边在土台边沿处，外堰边在方坑边沿处，堰高25cm左右。堰应用细土、拍实，不得漏水。
5 浇水三遍，第一遍水水量不易过大，水流要缓慢灌，使土下沉，一般栽后两、三天内完成第二遍水、一周内完成第三遍水，此两遍水的水量要足，每次浇水后要注意整堰，填土堵漏。
6 种植裸根树木根系必须舒展，剪去劈裂断根，剪口要平滑。有条件可施入生根剂。
7 种植土球树木时，应将土球放稳，随后拆包取出包装物，如土球松散，腰绳以下可不拆除，以上部分则应解开取出。
8 种植木箱树木，先在坑内用土堆一个高20cm左右，宽30－80cm的一长方形土台。将树木直立，如土质坚硬，土台完好，可先拆去中间3块底板，用两根钢丝绳兜住底板，绳的两头扣在吊钩上，起吊入坑，置于土台上。注意树木起吊入坑时，树下、吊臂下严禁站人。木箱入坑后，为了校正位置，操作人员应在坑上部作业，不得立于坑内，以免挤伤。树木落稳后，撤出钢丝绳，拆除底板填土。将树木支稳，即可拆除木箱上板及蒲包。坑内填土约1/3处。则可拆除四边箱板，取出，分层填土夯实至地平。
 树木的后期养护管理
 1 大树移植后的养护管理工作特别重要，栽后关键，应围绕以提高树木成活率为中心的全面养护管理工作，应有必要的保证。设立专人，制定具体养护措施，进行养护管理。
2 浇水应及时，水量充足，视树木生长需要和气候变化而定，浇后应中耕或封堰，常绿树还要注意叶面喷水，雨季时还应注意排涝，树堰内不得有积水。
 3 落叶树移植后注意修剪，去蘖、定芽，成活生长后再逐步改变培养树型。
 4 对易发生病虫害的树木，应有专人经常观察，采取措施及时防治。

- 苗木种植前的质量要求：

（1）、应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。

（2）、种植原则“先高后低、先内后外”，种植顺序“大乔木---小乔木---灌木—地被植物”

（3）、树木置入种植穴前，应先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，应修整种植穴。

2、苗木种植的质量要求：

（1）、种植带土球树木时，不易腐烂的包装物必须拆除。

（2）、种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植一致。竹类可比原种植线深5---10CM。

（3）、种植裸根树木时，应将种植穴底填土呈半圆土堆，置入树木填土至1/3时，应轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤，随填土分层踏实。

（4）、带土球树木必须踏实穴底土层，而后置入种植穴，填土踏实。

（5）、珍贵树种应采取树冠喷雾、树干保湿和树根喷洒生根激素等措施。

（6）、假山或岩缝间种植，应在种植土中掺入苔藓、泥炭等保湿透气材料。

（7）、种植绿篱的株行距应均匀。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。在苗圃修剪成型的绿篱，种植时应按造型拼栽，深浅一致。

（8）、规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的树木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向。

（9）、种植胸径15CM以上的乔木，应设支柱固定。支柱应牢固，绑扎树木处应夹垫保护物，绑扎后的树干应保持直立。

（10）、对人员集散较多的广场、人行道，树木种植后，种植池应铺设透气栅。

（11）、攀缘植物种植后，应根据植物生长需要，进行绑扎或牵引。

五、绿化工程的附属设施：

- 绿地的给水和喷灌的施工应符合下列规定：

（1）、给水管道的基础应坚实和密实。

（2）、管道的套箍、接口应牢固、紧密，管端清洁不乱丝，对口间隙准确。

（3）、管道铺设应符合设计要求，铺设后必须进行水压试验。

（4）、管道的沟槽还土后应进行分层夯实。

2、绿地给排水管：

（1）、给排水管的坡度符合设计要求，管道标高偏差不应大于±10MM。

（2）、管道连接要求承插口或套箍接口应平直，环形间隙应均匀。灰口应密实、饱满，抹带接口表面应平整，无间断和裂缝、空鼓现象。

（3）、给排水管道覆土深度应根据雨水井与接连管的坡度和外部荷载确定，覆土深度不宜小于30CM。

3、绿地排水采用明沟排水时，明沟的沟底不得低于附近水体的高水体。

六、绿化工程竣工验收标准：

- 种植材料、种植土和肥料等，均匀应在种植前由甲方工作人员按其规格、质量分批进行验收。

2、绿化竣工验收质量要求：

（1）、新种植的乔木、灌木、攀缘植物，其苗木数量、规格（干径、冠幅、高度）造型、栽种位置、景观效果等均应符合设计要求和双方特别约定的要求。

（2）、地被植物覆盖土壤度应达到85%以上，且疏密得当，层次变化分明。

（3）、花坛或假山种植的一、二年生花卉及观叶植物，栽种符合设计要求。

七、绿化实体交付的质量验收标准

- 乔、灌木的成活率应达到95%以上。珍贵树种和孤植树应保证全树冠成活。苗木干径超过15CM以上的保活期是2年以上。

- 花卉种植区域无杂草、无明显枯黄，各种花卉生长茂盛，种植成活率达到98%。

3、草坪长势良好无杂草、无枯黄，修剪后高度不超过6 -7CM，种植覆盖率应达到98%以上。临近路沿的草坪，草坪中交叉有盲沟，车库顶上的草坪有一定自然坡度，下有盲沟，有碎石滤水层，排水要通畅、不积水。

4、树木的整形修剪应符合设计要求。

绿化栽种及保活质量要求：

1、植物栽种以及验收均要接受甲方委托人员的全程监督。乙方在栽种前期、中期应参照附录一《绿化施工验收标准》执行。

2、植物保活管护要求：乙方配备充足的养护管理人员，对苗木进行为期壹年的精心保活管护（其中乔木干径超过15CM以上的树木保活期是贰年）。

4、补栽补种：在对植物进行保活养护过程中，出现植物长势不良等，在接到甲方通知48小时内，乙方应及时回复，并在一周内采取相关措施，对植物进行补栽补种、修枝整形或喷药杀虫等，每次完成上述工作后均要请物管公司人员签字确认并作为退还植物保活金的依据。新补栽补种的苗木保活期从补栽之日起重新计算壹年的保活期。

5、违约责任：如乙方未能较好履行合同内容，养护管理粗糙，造成植物长势不好、病虫害严重等，影响了小区景观环境，经甲方多次提醒无效的情况下，甲方有权委托物业管理公司进行强行接管，在提前接管期间产生的各种养护费用应在乙方的植物保活金中扣除。不足扣除的应在其他工程款中追加扣除。

第三章、技术要求

一、施工、验收规范

按国家及重庆市现行装饰及绿化行业施工、验收规范、养护标准执行。

第四章 投标文件格式

1．投标书格式

投    标   书

致：重庆优图投资有限公司：

1、在研究了合川宝润国际公馆示范区景观工程施工招标文件和考察了工程现场后，我公司接受招标文件的规定：

a 、工程硬景及仿古建筑、土石方等按2008年《重庆市建筑工程计价定额》及其相关费用配套文件，按照建筑工程费用四类工程费用标准计取费用（安全文明施工专项费按【2010】158合格标准计取），总造价下（上）浮动     %，其中人工、材料价差、双方按实核定的包干费用及税金不浮动。2008年《重庆市建筑工程计价定额》缺项定额借用2008《重庆市装饰计价定额》，2008《重庆市市政计价定额》，2008《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》，按以上顺序优先借用。人工价差调整10元/工日。

b、安装工程执行2008《重庆市安装工程计价定额》，总造价下（上）浮动     %，其中人工、材料价差、未计价材料、双方按实核定的包干费用及税金不浮动。人工价差调整10元/工日。

c、苗木种植、养护、保活费用按苗木到场价格的       %计算，该费用包括人工费、机械使用费、辅材料费、二次转运费用、垂直运输费、水平运输费、吊装费、大型机械进出场费、下车费、出渣费用、后期养护保活费、管理费、措施费和利润、税金、风险等一切费用。苗木价格详附表。

d 、遵照招标文件的要求承担本合同工程的完善施工图细部节点设计、工程实施、完成其缺陷修复工作。

2、如果贵司接受我司的投标，我司将保证在接到工程师的开工通知书后，在开工通知书写明的开工期内开工，并在 45 天的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。

3、我司同意接受招标文件第二章合同条款。

4、我司同意在从规定的开标之日起 30 天的投标文件有效期内严格遵守本投标书各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

5、在合同协议书正式签署生效之前，本投标文件连同贵司的中标通知书和招标文件将构成我司双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我司理解，贵司不一定接受最低标价的投标或贵司接到的其他任何投标。同时也理解，贵司不负担我司的任何投标费用。

7、如果我司在本投标文件有效期内撤回投标文件或在接到中标通知书后的3天内拒绝签订合同协议书，贵司有权另选中标单位。

投标人地址：							投标人：（全称）          （盖章）

邮政编码：                              法定代表人或其授权的代理人

电    话：                            （职务、姓名）           （签字）

传    真：

2．授权书格式

授  权 书

致：重庆优图投资有限公司

本授权书声明：（投标人全称）   （职务）   （姓名）合法地代表我单位，授权（投标人或其下属单位全称）的（职务）   （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在（项目名称）      合同工程的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件、与招标人（或业主）协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

投标人：               （盖章）

授权人：               （签字）

被授权的代理人：        （签字）

日期：      年    月    日

3、近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同面积 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：附合同协议书的复印件(盖鲜章)，原件备查。

4、项目经理完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同面积 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：附项目经理证和合同协议书的复印件(盖鲜章)，原件备查。

第五章         施工图（招标版）一套